海南大学热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程施工招标

招标文件

招标人：海南大学（盖单位章）

2013 年 12月

目      录

第一卷	3

第一章 招标公告	3

1. 招标条件	3

2. 项目概况与招标范围	3

3. 投标人资格要求	3

4. 招标文件的获取	3

5. 投标文件的递交	3

6.联系方式	3

第二章    投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1. 总则	6

1.1 项目概况	6

1.2 资金来源和落实情况	6

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	6

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	6

1.5 费用承担	7

1.6 保密	7

1.7 语言文字	7

1.8 计量单位	7

1.9 踏勘现场	7

1.10 投标预备会	7

1.11 分包	7

1.12 偏离	7

2. 招标文件	7

2.1 招标文件的组成	7

2.2 招标文件的澄清	8

2.3 招标文件的修改	8

3. 投标文件	8

3.1 投标文件的组成	8

3.2 投标报价（以下不适用，投标报价规定见投标人须知前附表）	8

3.3 投标有效期	9

3.4 投标保证金	9

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的，当以下要求与第八章“投标文件格式”不一致时，以第八章“投标文件格式”为准）	9

3.6 备选投标方案	9

3.7 投标文件的编制	9

4. 投标	10

4.1 投标文件的密封和标记	10

4.2 投标文件的递交	10

4.3 投标文件的修改与撤回	10

5. 开标	10

5.1 开标时间和地点	10

5.2 开标程序	10

6. 评标	11

6.1 评标委员会	11

6.2 评标原则	11

6.3 评标	11

7. 合同授予	11

7.1 定标方式	11

7.2 中标通知	11

7.3 履约担保	11

7.4 签订合同	11

8. 重新招标和不再招标	11

8.1 重新招标	11

8.2 不再招标	12

9. 纪律和监督	12

9.1 对招标人的纪律要求	12

9.2 对投标人的纪律要求	12

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	12

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	12

9.5 投诉	12

10. 需要补充的其他内容	12

第三章     评标办法	13

评标办法前附表	13

1. 评标方法	14

2. 评审标准	14

2.1 初步评审标准	14

2.2 详细评审标准	14

3. 评标程序	15

3.1 初步评审	15

3.2 详细评审	15

3.3 投标文件的澄清和补正	15

3.4 评标结果	15

3.5 中标价	15

工 程 质 量 保 修 书	16

第四章	工程需求说明	17

第二卷	19

第五章    投标文件格式	19

### 第一卷

### 第一章 招标公告

海南大学热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程 施工招标公告

#### 1. 招标条件

本招标项目 海南大学热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程 ，招标人为 海南大学 ，建设资金来自 学校自筹 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

本次招标项目的建设地点在海口市人民大道58号海南大学校园内，工程规模：总投资300000.0元。计划工期 45 日历天，招标范围：海南大学热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程等。

#### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

- 具有国家信息产业部颁发的“计算机信息系统集成资质证书”肆级（含肆级）以上 (不含临时资质)。

- 具有独立承担民事责任的能力，并提供组织机构代码证和税务登记证；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 所投布线产品须提供原厂商提供的15年或以上质保证明（原件备查）。

- 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 在业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 承诺提供快速的售后服务响应，对故障能在1小时内响应，3小时内到现场。

3.2 本次招标 不接受  联合体投标。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2013 年 12月9日至 2013 年 12月12日，每日上午  8：30  时至12  时，下午 15 时至 17 时（北京时间，下同），在海口市人民大道海南大学 持本招标公告购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价 100 元，售后不退。

#### 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2013年 12 月13日 8：20 时，地点为海口市人民大道海南大学会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6.联系方式

招标人：海南大学

地址：   海口市人民大道58号

联系人：  王  芳

电话：   66279106

传真：   66279101

电子邮件： netcenter@hainu.edu.cn

开户银行：

账号：

### 第二章    投标人须知

#### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：海南大学 地址：海口市人民大道58号 联系人：王芳（女士） 电话： 66279106 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 海南大学热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 海口市人民大道58号海南大学校园内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 学校自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 全额 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 45 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具有国家信息产业部颁发的“计算机信息系统集成资质证书”肆级（含肆级）以上 (不含临时资质) 财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 信誉要求：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 其他要求：在业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；承诺提供快速的售后服务响应，对故障能在1小时内响应，3小时内到现场。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 发售招标文件后2天内 |
| 1.6.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间前2天 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 发售招标文件后2天内 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2013年 12 月13日 8：30 时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到招标文件澄清的第2天 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到招标文件修改的第2天 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2 | 投标有效期 | 5天 |
| 3.3 | 投标保证金 | 2500.00元,开标现场递交。中标后转为招标代理服务费 |
| 3.4.1 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.4.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2010年12月01日起 |
| 3.4.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2010年12月01日起 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | 有法定代表人或其授权的代理人亲笔签名，盖有法人公章 |
| 3.6.2 | 投标文件副本份数 | 3 份 |
| 3.6.3 | 装订要求 | 密封，按A4规格竖装 |
| 4.1 | 封套上写明 | 招标人：海南大学 海南大学热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程 投标文件在开标 前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 海口市人民大道海南大学会议室 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2013年 12 月13日 8：30 时 开标地点：海口市人民大道海南大学会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：全部 （5）开标顺序：随机 |
| 6 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，校内专家 4 人； 评标专家确定方式：现场随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否，推荐的中标候选人数： |
| 7.2 | 履约担保 | 履约担保的形式：施工合同中约定 履约担保的金额：施工合同中约定 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 投标报价 | 工程预算价为￥300000.0元，投标人以金额报价，保留小数点后两位，报价范围为 -3.00% （不含）～ -8.00% （不含），即 291000.0元 （不含）～ 276000.0元 （不含）。 |  |
| 开标现场需携带的证件原件以备核查 | 1、企业法定代表人或被委托人身份证；2、营业执照（副本）；3、企业资质证书（副本）； |  |
| 特别说明 | 1、中标人须向招标代理机构支付招标代理服务费貳仟伍佰元整。 2、投标人应在投标报价中考虑其费用，中标单位的投标保证金转为招标代理机构代理服务费。 |  |

#### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：(本项目不接受联合体)

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

#### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）工程质量保修书；

（5）工程需求说明；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

#### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；（本工程不允许）

（4）投标保证金；

（5）已标价工程需求说明；（本工程不要求）

（6）施工组织设计；（由中标单位中标后编制）

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；（本工程不允许）

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。（本工程不要求）

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

#### 3.2 投标报价（以下不适用，投标报价规定见投标人须知前附表）

3.2.1 投标人应按第五章“工程需求说明”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人报价必须在投标须知前附表规定的有效报价内。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程需求说明”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标文件有弄虚作假行为。

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的，当以下要求与第八章“投标文件格式”不一致时，以第八章“投标文件格式”为准）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。(本工程不需要)

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(本工程不需要)

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(本工程不需要)

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

#### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

#### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

#### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

#### 8. 重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

#### 9. 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 第三章     评标办法

#### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（不允许） |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  |
|  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定（不评审） |
|  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定（不评审） |
|  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定（不允许） |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2 项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3 项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定（不评审） |
|  |  | 已标价工程需求说明 |  | 符合第五章“工程需求说明”给出的范围及数量（不评审） |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定（不评审） |
| 1.1.4 | 施工组织设计和项目理管机构评审标准 | 施工方案与技术措施 |  | （不评审） |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  | （不评审） |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  | （不评审） |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 |  | （不评审） |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  | （不评审） |
|  |  | 资源配备计划 |  | （不评审） |
|  |  | 技术负责人 |  | （不评审） |
|  |  | 其他主要人员 |  | （不评审） |
|  |  | 施工设备 |  | （不评审） |
|  |  | 试验、检测仪器设备 |  | （不评审） |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.1.1 | 评分办法 | 分值构成(总分100分) |  | 投标报价：100分 |
| 2.1.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 标底的确定按照琼建监1992[122]号文规定的三平均值法。 |
| 2.1.3 |  | 投标报价偏差率计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价） / 评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.1 | 报价 | 报价得分 （满分100分） | 投标人的投标价Ai等于评标基准价C时得满分100分，每高于C一个百分点（即1％）扣2分，每低于C一个百分点（即1％）扣1分，中间值按比例内插。 用公式表示如下： Fi = F－¦Ai−C¦C×100×D 式中：Fi — 投标人的投标价得分； F — 投标价满分100分； Ai — 投标人的投标报价； C — 评标基准价； 若Ai≥C，则D＝2；若Ai＜C，则D＝1； |  |

#### 1. 评标方法

1.1本次评标采取明标暗投法评标，标底的确定按照琼建监1992[122]号文规定的三平均值法。

#### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

#### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 按第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

#### 3.5 中标价

报价与评标基准价两者中的低值为该项目工程中标价。

## 工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：海南大学

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

## 一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：本工程的所有工程内容执行国家《建设工程质量管理条例》相关规定。

## 二、质量保修期

质量保修从工程实际竣工之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

整个工程质量保修期为 2 年

## 三、质量保修责任

属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用双倍从质量保修金内扣除。

## 四、质量保修金的支付

工程质量保修金为施工合同价款的  5%

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为人民币               （大写）。

质量保修金银行利率为 无  。

## 五、质量保修金的返还

发包人在工程竣工验收合格满1年后30天内，承包人无保修责任返还100% 保修金给承包人。

## 六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：				    承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：				    法定代表人（签字）：

年    月    日				        年    月    日

### 工程需求说明

（热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程需求说明）

一、概况

布线需求
布线点数：每个功能房间、实验室都要求有一个信息点，大房间根据需要布放两个信息点，具体的信息点数看附图。
布线要求：所有信息点要求进入房间走明线，水平及垂直走预留的弱电管槽。用户端采用面板和模块，工作间机柜端采用配线架，工作间采用室内光纤为主，超五类电缆为辅的方式相连。
材料要求：布线材料要求采用具有良好性能的SHIP、AMP、LEGRAND等质保15年的超五类线、面板和模块，PVC管要求采用国内品牌联塑等。
其他附加设备：南楼五层，北楼的三层、五层各设置一个子工作间（详图参考副图），配置三台0.8米高的机柜。一台1.2米高的机柜，机柜空间要求交换机间隙有0.5U左右。楼内主工作间要求配备一个性能较好的汇聚层三层千兆交换机，千兆交换机支持VLAN划分管理等功能，其余工作间之间至少配备一台光纤交换机与主工作间相连，以及提供足够信息点接入的桌面交换机，所有交换机要求质保三年或以上。
其他要求：南楼四楼415、416室，五楼507室还要分别安装约0.5米高的壁挂式机柜一台，至少配置一台光纤交换机，与主工作间之间使用光缆相连，与五楼子工作间之间使用超五类电缆相连（详图参考副图）。

二、方案要求

由于工程时间紧，土建已经进入收尾阶段，6月份整体将交付使用，故要求公司就以上的需求给出设计图纸与施工方案，包括所采用的布线材料、交换机品牌及型号（主要性能参数）和价格、施工费等，并详细说明施工时间，在2013年12月底前把方案送到海南大学网教中心处。（地址是海口市人民大道58号）

联系人及联系电话：李庆刚，66279100

海南大学网教中心

附件一：热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）信息点位表

| 序号 | 楼层 | 北楼 | 南楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1楼 | 0 | 2 |
| 2 | 2楼 | 21 | 0 |
| 3 | 3楼 | 22 | 0 |
| 4 | 4楼 | 21 | 24 |
| 5 | 5楼 | 18 | 29 |
| 6 | 6楼 | 24 | 24 |
| 7 | 总计： | 106 | 79 |

附件二：热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）系统图

### 第二卷

### 第五章    投标文件格式

海南大学热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程施工招标

投标文件

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

2013年      月       日

目  录

一、投标函及投标函附录（必须单独密封，一份）

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、施工组织设计（中标后由中标单位编写，投标文件中不提供）

四、项目管理机构

五、资格审查资料

一、投标函及投标函附录（必须单独密封，一份）

（一）投标函

海南大学                    （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了  海南大学热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程 施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                                                            元（¥                      ）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        /          元（¥  /   ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                                                    （其他补充说明）。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

2013 年   月   日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数: 日历天 |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位章）

2013年     月     日

二、授权委托书

本人           （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）                  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  海南大学热带农业与生命科学学科群实验楼（一期）网络布线工程  施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

2013年   月   日

三、施工组织设计

[采用中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007 年版）]

注：中标后由中标单位编写，投标文件中不提供

四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工程只附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

（二）近年发生的诉讼及仲裁情况